应急物资清单:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 救生圈（聚乙烯塑料）720\*440\*105mm | >14.5KG | 只 | 40 |  |  | CCS证书 |
| 2 | 救生衣(靠枕式） | >155N | 件 | 80 |  |  | CCS证书 |
| 3 | 吸油毡 | 1000\*2000\*5mm | 张 | 400 |  |  |  |
| 4 | 可燃有毒气体检测仪 | 四合一 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 隔离警示带 | 100m | 盘 | 10 |  |  |  |
| 6 | 手持扩音器 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 医药急救箱含药品 | 血压计、听诊器、体温计、消毒酒精、碘酒、紫药水、红药水、止血带、固定夹板、医用纱布、医用棉签、医用镊子、医用剪刀、仁丹等防暑药物、治烫伤药物、治泻药物、创口贴、简易呼吸球囊等。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 担架 | 不锈钢轮式，铝合金折叠式各一副 | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 手电筒 | 手持矿灯 | 只 | 4 |  |  |  |
| 10 | 安全绳，救生绳 | 直接10mm，长50m，带钩 | 组 | 2 |  |  | 3C认证 |
| 11 | 救生软梯 | 长20M | 副 | 1 |  |  |  |
| 12 | 便携式洗眼器 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 半面罩防毒面具 | 3M | 只 | 10 |  |  |  |
| 14 | 消防服 | 五件套 | 套 | 4 |  |  | 3C认证 |
| 15 | 正压式呼吸器 | 带报警功能9L | 套 | 2 |  |  | 3C认证 |
| 16 | 直流开关水枪 | DN65 | 支 | 4 |  |  | 3C认证 |
| 17 | 开花水枪 |  | 支 | 2 |  |  | 3C认证 |
| 18 | 消火栓扳手 | 内五角 | 把 | 2 |  |  |  |
| 19 | 分水器 | 3分水 | 只 | 2 |  |  |  |
| 20 | 异径接扣 | 65变50 | 只 | 2 |  |  |  |
| 21 | 国际通岸 | 65全铜 | 只 | 2 |  |  |  |
| 22 | 消防斧 |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 23 | 轻型安全绳 | 直径10mm，长20米 | 根 | 5 |  |  | 3C认证 |
| 24 | 消防腰斧 |  | 把 | 2 |  |  | 3C认证 |
| 25 | 聚氨酯消防水带 | 16-65-25带接扣 | 卷 | 10 |  |  | 3C认证 |
| 26 | 干粉灭火器 | 5kg | 具 | 10 |  |  | 3C认证 |
| 27 | 二氧化碳灭火器 | 3kg | 具 | 2 |  |  | 3C认证 |
| 合计 |  | | | | |  |  |