南通中理外轮理货有限公司集装箱装卸船智能理货系统扩建项目

招标文件项目专用本

（与江苏省交通运输厅《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件(2019年版)》配套使用）

招标人：南通中理外轮理货有限公司

招标代理：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

二○二○年九月

# 说   明

一、南通中理外轮理货有限公司集装箱装卸船智能理货系统扩建项目招标文件由本项目专用本、江苏省交通运输厅《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件(2019年版)》(以下简称《公路机电工程标准文件》)共同组成。

二、项目专用本是招标人根据项目实施的具体情况，针对公路机电工程标准文件，对其投标人须知和评标办法部分进行细化和补充，以及对合同条款、技术规范部分进行细化、补充约定的文本。

三、当本项目专用本、公路机电工程标准文件、中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）的内容前后相悖时，按下列文件先后顺序进行解释：

1．本项目专用本；

2.《公路机电工程标准文件》。

四、本项目专用本对《公路机电工程标准文件》各章的变动情况见下表：

| 章节 | 编制说明 |
| --- | --- |
| 第一章 招标公告 | 具体内容见招标公告。 |
| 第二章 投标人须知 |  |
| 投标人须知前附表 | 对“投标人须知”正文的补充、细化，内容见项目专用文件。 |
| “投标人须知”正文 | 不加修改地引用《公路机电工程标准文件》，内容见《公路机电工程标准文件》。 |
| 第三章 评标办法 |  |
| 评标办法前附表 | 对“评标办法”正文的补充、细化，内容见项目专用文件。 |
| “评标办法”正文 | 不加修改地引用《公路机电工程标准文件》，内容见《公路机电工程标准文件》。 |
| 第四章 合同条款及格式 |  |
| 第一节 通用合同条款 | 不加修改地引用《公路机电工程标准文件》，内容见《公路机电工程标准文件》。 |
| 第二节 专用合同条款 | A.公路工程专用合同条款 |  |
|  | B.项目专用合同条款 | 对“通用合同条款”和“公路工程专用合同条款”的补充、细化，内容见项目专用文件。 |
| 第三节 合同附件格式 | 不加修改地引用《公路机电工程标准文件》，内容见《公路机电工程标准文件》。 |
| 第五章 工程量清单 | 另册。 |
| 第六章 图纸 | 另册。 |
| 第七章 技术规范 | 另册。 |
| 第八章 工程量清单计量规则 | 另册。 |
| 第九章 投标文件格式 | 内容见项目专用文件。 |

五、本项目不接受联合体投标。《公路机电工程标准文件》中关于联合体的相关内容对本项目不适用。本项目专用本不再对《公路机电工程标准文件》中关于联合体的相关内容进行修改或删减。

六、本项目采用资格后审、

评标办法采用技术评分最低标价法。

七、《公路机电工程标准文件》中“废标”均修改为“否决投标”。

八、投标人的投标文件应按照项目专用本和《公路机电工程标准文件》的要求编制，完整反映项目专用本及《公路机电工程标准文件》的要求和内容，否则，招标人有权拒绝该投标文件。

九、《公路机电工程标准文件》和《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）由投标人自备。

# 招标公告

南通中理外轮理货有限公司集装箱装卸船智能理货系统扩建项目

招标公告

1．招标条件

本招标项目南通中理外轮理货有限公司集装箱装卸船智能理货系统扩建项目已批准建设，项目发包人为南通中理外轮理货有限公司，项目建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为南通中理外轮理货有限公司，招标代理为中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1 项目概况

南通中理外轮理货有限公司集装箱装卸船智能理货系统扩建项目（2台新增岸桥）建设内容包括：通海港区新增2个岸桥的智能理货系统扩容建设，并与通海港区现有智能理货系统融合。

2.2招标范围

本次招标共设1个合同段，招标内容为上述建设内容的设备供货、软件开发、安装调试、系统集成、验收和人员培训及相关服务项目等全部工作。

计划工期：合同签订且招标人发出书面开工通知书后，2个月完成所有系统设备的安装调试及与软件的联调，缺陷责任期：24个月。

3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格，持有有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，仅需营业执照）、资质证书和基本账户，具有省级或以上建设主主管部门核发的有效的《安全生产许可证》，具有《电子与智能化工程专业承包》贰级及以上资质和《信息技术服务运行维护标准（ITSS）符合性成熟度》3级及以上认证。

3.2 投标人应满足的其他要求：

（1）2015年1月1日至今完成过类似工程。类似工程认定标准：信息系统或智能化工程施工；

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则，相关投标均无效。

（3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

（4）投标人不存在苏交监察[2007]13 号文《关于印发<江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定>的通知》中所述行贿行为而处于被禁止进入江苏省交通工程建设市场期限内。

（5）本次招标接受/ 不接受联合体投标。

3.3 投标人拟派项目负责人应满足的要求：

（1）项目经理具有建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级或以上建造师资格，2015年1月1日至今完成过类似工程。类似工程认定标准：担任过信息系统或智能化工程施工项目的项目经理。

（2）项目经理具备省级交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B 证）或其他行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B 证）。

（3）项目经理无在岗项目。

（4）专职安全员：具有省级或以上交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）或其他行政主管部门核发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C 证）。

（5）投标人拟投入本项目主要人员（项目负责人、专职安全员）须为本单位职工，投标文件正本中须提供其六个月（2020年3月~2020年8月）在本单位连续交纳社保的缴费证明原件（社保管理部门官方网上查询系统打印件视为原件）。

4．招标文件的获取

4.1报名

报名时间：自公告上网发布之日起至2020年9月22日，每日工作时间：上午8:30—11:30整，下午13:30—17:30整（节假日除外）。

报名地点（招标代理）：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司（南通市苏建花园城39幢907室）

报名方式：可以至招标代理单位现场报名，也可以联系招标代理通过电子方式进行报名（联系人：陈工，联系电话：18260526989，QQ：281582144）

报名提供资料：按附件提供《报名函》

未按要求进行报名的不具备投标资格。

4.1获取招标文件

请自南通市公共资源交易网、南通市港口集团有限公司网站下载招标文件。

招标文件每套售价1000元，请在报名时将费用支付给招标代理公司，无论何种情况不予退还。

5．投标文件的递交及相关事宜

5.1踏勘现场的时间和地点：本项目招标人不统一组织踏勘现场，编标所需要的一切资料均由投标人自行调查考虑。投标预备会议时间：本项目招标人不召开投标预备会。

5.2投标人的投标文件将统一在投标会上送交。送交投标文件的开始时间为：2020年10月10日9时00分，送交投标文件的截止时间为2020年10月10日9时30分。投标文件必须在上述时间段内送交到南通市崇川区姚港路52号江景苑A幢13楼大会议室。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.4投标保证金的金额：1.5万元。

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

7.评标办法

本项目评标办法采用综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告在南通市公共资源交易网、南通市港口集团有限公司网站发布。

9．联系方式

招标人：南通中理外轮理货有限公司

地  址：南通市崇川区姚港路52号江景苑A幢13楼

邮政编码：226000

联 系 人：施俊

电话：15950808343

招标代理：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

地址：苏州市高新区科技城潇湘路99号诚来智大楼5楼   邮政编码：215000

电话：15162874928（冯建敏），18550663166（吕俊峰）

联系人：冯建敏、吕俊峰

mail：szzcjyb@126.com

2020年9月15日

报名函

致：

我公司已获悉贵单位发出的                           项目招标公告，经研究，我单位报名拟参加本项目投标。

联系人：

联系电话：

EMAIL地址：

单位：          （盖章）

年   月   日

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：南通中理外轮理货有限公司 地 址：南通市崇川区姚港路52号江景苑A幢13楼 联系人 ： 施俊 电 话 ：15950808343 传 真 ：0513-85519300 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 地址：苏州市高新区科技城潇湘路99号诚来智大楼5楼 邮政编码：215000 电话：15162874928（冯建敏），18550663166（吕俊峰） 联系人：冯建敏、吕俊峰 mail：szzcjyb@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南通中理外轮理货有限公司集装箱装卸船智能理货系统扩建项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 南通市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 合同签订且招标人发出书面开工通知书后2个月完成所有系统设备的安装调试及与软件的联调 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 安全生产无责任事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 无 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 无 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 允许： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2020年9月23日17点前 |
|  |  | 形式：传真或电子邮件 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 电子邮件 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后_24_小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：传真或电子邮件 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 电子邮件 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件的修改 | 时间：收到修改后_24_小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：传真或电子邮件 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | 双信封 单信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | （12）投标文件的电子文件 本项目投标人应编制一份投标预算书，但投标阶段仅需提交投标预算书的电子文件，中标后按发包人要求提供若干份投标预算书书面文件。投标预算书的格式不限，各投标人可根据其报价编制软件自行编制，但投标预算书中各工程项目的报价、工程量清单中相应细目的报价、单价构成分析表和单价组成分析表中各工程项目的报价均应保持一致。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税方法 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单 投标人按照招标人提供的图纸、技术规范自行编制、填写工程量清单 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 单价 总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 是 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 无 有，最高投标限价为玖拾捌万元（￥980000元）。 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求，投标保证金的金额：人民币1.5万元整（必须由投标人基本账户出具） 投标保证金必须选择下列一种形式：电汇、银行汇票或银行本票或银行保函（不得采用转帐支票、现金形式）。 建议使用汇票或本票形式的投标担保，方便在第二信封开标现场退还（非推荐的中标候选人）。 （1）若采用电汇，投标人应在上述投标保证金递交截止之前，将投标保证金由投标人基本帐户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效（任何以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金均无效）。 （2）若采用银行汇票或银行本票（若投标人基本开户行在苏州，则可递交银行本票），投标人应在上述投标保证金递交截止时间之前，将银行汇票原件或银行本票原件（不得密封在投标文件中）递交给招标代理，且投标保证金必须由投标人基本帐户汇出,否则视为投标保证金无效。（采用银行本票的，必须同时递交银行本票申请单的复印件） （3）若采用银行保函，则应由投标人开立基本账户的银行出具（出具保函的银行级别：分行及以上级别的国有或股份制商业银行）。银行保函应采用招标文件提供的格式。投标人应在上述投标保证金递交截止时间之前，将银行保函原件单独密封递交给招标代理。 （4）投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致，招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 开户银行：上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行 银行账号：89030154740003067 不要求 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | ⑴计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； ⑵投标保证金的利息按照第⑴款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； ⑶利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 无 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2015年1月1日～至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件第一个信封正本1份/标段、副本2份/标段；投标文件第二个信封正本1份/标段、副本2份/标段。另加1份投标文件电子文件（光盘或U盘）。 其他要求：中标人在与招标人（或发包人）签订合同前需按招标人（或发包人）要求再提供若干份投标文件副本。 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | 投标文件第一个信封、第二个信封应按正、副本分别装订成册，并编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订。投标文件应编制目录，并标注页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。每个篇章用彩色纸张隔离，以便查阅。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件第一个信封(商务及技术文件) 招标人名称：南通中理外轮理货有限公司 投标人名称：____________ ___ 南通中理外轮理货有限公司集装箱装卸船智能理货系统扩建项目 _____标段第一个信封(商务及技术文件)投标文件 在_____年____月_____日_____时____分前不得开启 投标文件第二个信封(报价文件) 招标人名称：南通中理外轮理货有限公司 投标人名称：________________ 南通中理外轮理货有限公司集装箱装卸船智能理货系统扩建项目 _____标段第二个信封(报价)投标文件 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 是 否 未通过商务及技术文件评审的投标人的投标报价和工程量清单文件，招标人将不予拆封，其报价清单文件现场退还投标人，若投标人没有参加现场开标，则应及时和招标人联系，取回报价清单文件，招标人将报价清单文件保存至中标公示结束，若公示结束后，投标人仍未取回，则作销毁处理。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件） 开标时间：见招标公告或招标修改书 开标地点：见招标公告或招标修改书 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单） 开标时间：第一个信封开标时通知 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务及技术文件）开标程序 | ⑷密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况 ⑸开标顺序：随机 |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | ⑷密封情况检查：检查报价文件是否存在提前开启情况 ⑸开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或5人以上单数；其中招标人代表不超过1/3，专家不少于2/3。 评标专家确定方式：从相应的评标（评审）专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：南通市公共资源交易网、南通港口集团有限公司网站 公示期限：3日 公示的其他内容：中标候选人投标报表 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 否，推荐的中标候选人的人数为3名 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：南通市公共资源交易网、南通港口集团有限公司网站 公告期限：3日 公示的其他内容：中标人项目负责人等 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式 履约保证金的金额：10%签约合同价 采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及其以上级别 不要求 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 纪检监督：南通中理外轮理货有限公司党总支纪检 地址：南通市崇川区姚港路52号江景苑A幢13楼 电话：0513-85166089 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 是，具体要求： |
| 需要补充的其他内容 |
| 10.2 | 在投标人须知3.2款末增加投标报价的其他说明如下： 本项目为总价合同，报价采用清单报价。投标人应根据施工设计的图纸自行编制工程量清单并计算各个细目的工程量，并填报综合单价及合价。综合单价应包含直接费、措施费、管理费、规费、税金等一切费用。投标人自行计算的工程量为最终工程量，并作为结算依据。除非业主要求设计变更，合同实施期间不作调整。投标人漏项或工程量漏算部分招标人将不予支付，并认为该部分费用已包括在其他细目的报价中，投标人必须实施。除非合同另有规定，投标人不得以工程数量有变化为理由进行总价变更。承包人所有为完成项目的措施和辅助工作和因承包本合同工程需缴纳的一切规费、税费均由承包人自行承担，并包含在所报的单价或总价中，不单独报价。投标人在编制投标价时应充分考虑施工现场条件，被损坏和污染业主已完成的其他任何工程的恢复等，以及由此产生的效率降低、采取赶工措施导致的费用增加。业主不会为因不可抗力以外的任何原因所造成的维护工作量的增加、工程交叉干扰导致的费用增加而支付任何费用，也不会因此延长合同工期。 中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人（即“中标人”，下同）征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中。投标人在报价时应充分了解现行的税法和相关的办法、规定，特别是营改增后的税金征收、缴纳相关规定。其中环保税由发包人代征代缴，从承包人计量中及时扣回。 建筑工程一切险及第三者责任险由承包人投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，其费用含在合同综合单价中，不单独列支。 承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价中，不单独报价。承包人应在开工后28天内向发包人提交承包人负责保险的证明文件。 工伤保险由承包人购买，投保的范围苏人社发[2017]126号文的要求和规定，保险费包含在所报的单价中，不单独报价。 施工期间，承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》和苏交规（2012）9号文《江苏省公路水运工程安全生产费管理办法》，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示，以保证达到合同规定的安全生产要求。 “安全生产费用”按投标控制价上限的1.5%计取，并计入工程量清单中，投标人在投标报价时不得对该比例进行调整。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在工程量清单其它相关细目的单价或总额价中予以考虑。 与现有码头运营区有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰码头正常运营的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工工期和施工安全。承包人采取上述措施而可能发生的全部现场工程措施费用以及相关的协调费用应已包含在项目细目投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成码头正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。 投标人在编制施工组织建议书时，应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、现场污染防治和处理、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需费用均应含入所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。 设计单位提供的设计文件中的施工方案（如有）等均是设计单位提供的参考意见，并非发包人要求投标人必须采纳的。因此，各投标人在编制标书时，充分调查，选择合适的方案及资料。 承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。承包人因此发生的一切费用均应含入所报的投标报价中，发包人不再单独计量与支付。 本项目承包人在施工中必须注意保护已有的土建和其他设施设备，未经发包人及监理同意，禁止随意开洞、开槽。施工中对已有的土建和其他设施设备造成破坏的，应在施工完成后及时做好恢复工作并承担费用，相关费用含在投标总价中。 施工所需供电、供水由投标人自行调查解决并承担所有费用。 本标段只允许有一个报价，不接受选择性报价。严禁出现两个或两个以上的报价且未在投标书中声明以哪一个为准，或在投标文件中主动提出假设中标后的优惠条件。 本项目属于扩建工程，承包人投入本项目的软硬件应充分融入现有系统，相关费用投标人在报价时应充分考虑。 发包人建议参考品牌范围 业主按照设计要求对部分主要设备列出了建议参考的采购品牌和生产商，承包人应在投标文件中明确该部分设备的品牌和生产商。如果承包人选用了建议范围之外的品牌和厂家，应在投标文件中对该设备和生产商进行详细的描述(按第七章技术规范要求提供证明材料)，以证明设备的技术性能、品质、工程应用等不低于或相当于业主建议的品牌和生产商，项目实施中再报经发包人审查同意后方可选用。工程实施期间，若经发包人和监理人检测认定承包人选用的其它品牌或厂家的产品质量或性能低于建议品牌，则发包人有权从建议品牌、厂家中任意指定一家要求承包人进行采购，且合同价格不予调整。 参考品牌详见招标文件《第七章 技术规范》 “六、系统清单与主要规格参数”中“推荐品牌”栏。 （18）中标人应向招标代理单位缴纳招标代理服务费，所需费用含入投标总价中，不单独计列。招标代理服务费按国家发展改革委《招标代理服务收费管理暂行办法》、《关于招标代理服务费有关问题的通知》以及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定的服务招标收费标准的九折计算。 （19）中标人需整合原有智能理货系统，提供统一的智能理货系统应用平台。发包人为中标人后续开发提供原有理货业务系统、集装箱TOS系统、集装箱智能理货系统的数据结构或接口。 |
| 10.3 | 5.2.2款细化修改为： 开标时首先由投标人代表检查各投标人的投标文件的密封情况（密封性不合格的投标文件不予接收，现场退还投标人），经确认无误后，由招标人当众拆封密封完好的第一卷商务及技术文件封套，工作人员将第二卷报价清单文件密封保存。 5.2.2.2目 评标时对未通过商务及技术文件评审的投标人的投标报价和工程量清单文件。招标人将不予拆封，其报价清单文件现场退还投标人，若投标人没有参加现场开标，则应及时和招标人联系，取回报价清单文件，招标人将报价清单文件保存至中标公示结束，若公示结束后，投标人仍未取回，则作销毁处理。招标人只对通过商务及技术文件评审且被推荐的投标人的投标报价和工程量清单文件进行开标（开标时间将在商务及技术文件开标会上通知），并进行开标完备性检查。 投标报价和工程量清单文件通过开标完备性检查的条件是： 投标函中填写了大写投标总价； 投标函按招标文件的规定签署并加盖公章齐全； 投标报价未超过招标人公布的控制价上限。 未通过开标完备性检查的投标文件当场宣布为废标，不再唱标。 若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席投标报价和工程量清单文件的开标活动，招标人将认为该投标人默认投标报价和工程量清单文件开标结果，该结果作为评标委员会的评标依据。 |

投标人须知

（见：江苏省交通运输厅《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件(2019年版)》）

# 第三章评标办法

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素和评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的投标人优先； （2） 注册资本高者优先； （3）评标委员会投票确定。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准（投标文件第一个信封） | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，包括但不限于： a、投标函按招标文件规定填报了工期及工程质量目标； b、投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c、不拖欠民工工资的承诺书、承诺函的文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； d、按照招标文件规定的格式、内容编制了技术支持方案书及项目管理机构相关图表； e、投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：投标文件第一个信封中，投标函及投标函附录、商务偏离表、技术偏离表、承诺函、不拖欠民工工资的承诺书、资格审查资料的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）投标人按照投标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保： a、投标担保金额符合招标文件规定的金额； b、投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户成功汇入招标文件规定的帐号； c、若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效期均满足招标文件要求，且银行保函原件装订在投标文件的正本之中。 （4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： 授权人和被授权人均在授权书上签署姓名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名； （5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，应提供法定代表人身份证明，并符合以下要求： 法定代表人在法定代表人身份证明上签署姓名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名； （6）投标人未以联合体形式投标； （7）投标人没有分包计划； （8）投标文件第一个信封（商务及技术文件）中未出现有关投标报价的内容； （9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （10）投标文件中按招标人要求填报了主要材料情况表（参数响应表）、核心设备品牌响应表。 （11）投标文件未附有超出招标文件范围的招标人不能接受的条件。 （12）权利义务符合招标文件规定： a、投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分方法； b、投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c、投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d、投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e、投标人在投标活动中无欺诈行为； f、投标人未对合同条款有重要保留。 g. 投标人采购的主要材料、设备其来源和技术性能等符合招标文件的规定。 投标文件不符合上述条件中任何一项规定的，评标委员会应对其作否决投标处理。 如果有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标以及弄虚作假的，评标委员会应对该投标文件作否决投标处理。 |
|  | 形式评审与响应性评审标准（投标文件第二个信封） | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：投标文件第二信封中，报价投标函应按第八章“投标文件格式”的要求分别签署姓名、盖章。 （3）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。 （4）投标文件未附有招标人不能接受的其它条件。 投标文件不符合上述条件中任何一项规定的，评标委员会应对其作否决投标处理。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 1、本次招标要求投标人须具有独立法人资格，持有有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，仅需营业执照）、资质证书和基本账户，具有省级或以上建设主主管部门核发的有效的《安全生产许可证》，具有《电子与智能化工程专业承包》贰级及以上资质和《信息技术服务运行维护标准（ITSS）符合性成熟度》3级及以上认证。 2、投标人应满足的其他要求： （1）2015年1月1日至今完成过类似工程。类似工程认定标准：信息系统或智能化工程施工； （2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则，相关投标均无效。 （3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。 （4）投标人不存在苏交监察[2007]13 号文《关于印发<江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定>的通知》中所述行贿行为而处于被禁止进入江苏省交通工程建设市场期限内。 （5）本次招标接受/ 不接受联合体投标。 3、投标人拟派项目负责人应满足的要求： （1）项目经理具有建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级或以上建造师资格，2015年1月1日至今完成过类似工程。类似工程认定标准：担任过信息系统或智能化工程施工项目的项目经理。 （2）项目经理具备省级交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B 证）或其他行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B 证）。 （3）项目经理无在岗项目。 （4）专职安全员：具有省级或以上交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）或其他行政主管部门核发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C 证）。 （5）投标人拟投入本项目主要人员（项目负责人、专职安全员）须为本单位职工，投标文件正本中须提供其六个月（2020年3月~2020年8月）在本单位连续交纳社保的缴费证明原件（社保管理部门官方网上查询系统打印件视为原件）。 4、投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形； 5、投标人隶属、资产关联关系符合第二章“投标人须知”10.3款的规定。 投标文件不符合上述条件中任何一项规定的，评标委员会应对其作否决投标处理。 投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过形式评审与响应性评审、资格评审的单位才能进入第二个信封（投标报价和工程量清单）的开标、评审。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100） | 技术支持方案书：13分 项目管理机构：10分 评标价：60分 业绩：3分 企业综合能力：11分 售后服务：3分 |
| 2.2.2 | 投标文件第二个信封详细评审 （总分40分） | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （一） 评标价的确定： 评标价=投标人的投标函文字报价 （二） 评标价平均值J的计算： 所有在第二信封开标现场未被宣布为无效投标的评标价的算术平均值（当有效报价大于等于5家时，计算评标基准价时去掉一个最高值和一个最低值）为评标价平均值J。 （三）评标基准价L的确定： L=0.97*J 如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标价基准价。确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过形式评审与响应性评审的投标人的数量发生变化，也不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变其基准价的计算。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100％×（投标人评标价一评标基准价）／评标基准价 |
| 评分因素与权重分值 | 评分标准 |
| 条款号 | 评分因素 |  |
| 2.2.4（1） | 技术支持方案书 | 13分 | （1）产品设备规格参数（满分4分） 《第七章 技术规范》“六、系统清单与主要规格参数” 与各投标人《投标文件》“五、技术支持方案书”中《主要材料情况表（参数响应表）》填写的内容进行对比，根据各投标人响应情况进行打分。 （2）核心设备选用品牌（满分4分） 根据各投标人在投标文件中《核心设备品牌响应表》填写的品牌型号与招标文件《第七章 技术规范》“七、核心设备”进行对比，根据各投标人选用的品牌进行打分。 （3）系统实施方案评价（满分5分） 投标人现场勘察后提出有针对性的详细实施方案等；根据投标文件中对系统实施方案的描述，考察方案是否详实、完整、合理，是否含有实质性措施，时间进度安排、安全措施、质量控制以及与现有智能理货系统的融合等方面确保本项目实施按计划顺利实施成功等，由评委在各投标人之间进行横向比较综合评审，最高得5分。注：上述打分项与各投标人《投标文件》（第一信封）“七、技术支持方案书”中《主要材料情况表（参数响应表）》） |
| 2.2.4（2） | 项目管理机构 | 10分 | （1）项目经理（2分） 投标人拟投入本项目的项目经理具有信息系统集成高级项目经理证书的，得2分，不满足的不得分。 （2）技术负责人（2分） 投标人拟派本项目技术负责人具有省级专业委员会评定取得的电子信息工程或机电工程高级工程师职称的,满足要求的得2分，不满足的不得分。 （3）其他人员（6分） 拟投入本项目的实施组人员应具备较强的技术能力并了解所投产品的性能、配置与功能。本项目拟派实施组人员应具有本项目核心设备【前端采集摄像机、前端信息识别主机、网络交换机】集成能力，按所提供的能证明各系统集成人员能力的厂家认证工程师证书进行打分，有一项得2分，最高得6分。 提供社保机构出具并盖章的投标企业为上述拟投入本项目人员交纳的2020年3月-8月连续的社保缴费记录证明。 |
| 2.2.4（3） | 评标价 | 60分 | 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F﹣偏差率×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+偏差率×100×E2； 其中：F是评标价所占的权重分值，F=60； E1：是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E1=0.4； E2：是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，E2=0.2。 |
| 2.2.4（4） | 其他评分因素 | 业绩 | 3分 | 投标人2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过智能理货工程项目的得3分。须提供业绩证明材料包括：中标公告(必须提供区/县及以上公共资源交易中心网站中标公告截图) 、合同和竣工验收证明。 |
|  |  | 企业综合能力 | 11分 | （1）投标人具有的管理体系认证（4分） 具有①建设施工行业质量管理体系（ISO 9001:2015 和GB/T 50430-2017）认证；②信息安全管理体系（ISO/IEC 27001：2013）认证；③信息技术服务管理体系（ISO/IEC 20000）认证证书；④诚信管理体系（GB/T 31950-2015）认证；有一项得1分，最多得4分。提供国家认证认可监督管理委员会官网认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn）认证结果查询截图。 （2）投标单位具有CMMI成熟度认证3级及以上认证证书的得2分。 投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，提供CMMI认证官网查询平台（https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx）认证结果查询截图，截图内容须含有具体网址，否则不得分。 （3）投标单位具有省级及以上软件行业协会认定的“软件企业”证书的得2分。 投标文件中须提供“软件企业”证书复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 （4）投标人具有智能理货系统相关软件著作权登记证书的（3分） 投标单位具有与智能理货系统相关的车号、箱号、BAY位识别系统软件著作权登记证书的，有一项得1分，最高得3分。 投标文件中须提供证书复印件并加盖投标单位公章，原件备查，否则不得分。 |
|  |  | 售后服务 | 3分 | 售后服务方案详尽可行，且到达现场服务响应时 间不超过1小时的得3分，响应时间1-2小时的得2分，响应时间超过4小时的得1分，响应时间超过24小时的得0分，要求提供相应的证明材料。 |

# 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

# 2. 评审标准

# 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

# 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

# 3. 评标程序

# 3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

# 3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。

# 3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的所有投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

# 3.4第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

# 3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

# 3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应按照招标文件第二章“投标人须知”第3.5款的规定对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与核实的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标，但信用等级按规定进行调整除外。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容，含按照相互约定不实质性响应招标文件的、按照相互约定制定投标方案的；

b.投标人之间约定中标人，含相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

f.法律、法规、规章规定的其他相互串通投标行为。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制，含不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的、不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印复印的、不同投标人的投标报价出自同一电子文档的；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异，含不同投标人编制的投标文件存在两处以上一致性错误的；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出，或虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的；

g.法律、法规、规章规定的其他视为相互串通投标的行为。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人，含直接或者间接向投标人泄露已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息，含直接或者间接向投标利害关系人泄露评标情况的；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件，含故意损毁、篡改特定投标文件内容；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

g.法律、法规、规章规定的其他串通投标行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标，含由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员，提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

g.投标文件中有与事实不符的承诺材料的；

h.隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息的；

i.法律、法规、规章规定的其他弄虚作假的行为。

# 3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

# 3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

# 3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

# 第四章合同条款

- 通用合同条款

采用江苏省交通运输厅《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件(2019年版)》 “通用合同条款”

- 专用合同条款

A1.公路工程专用合同条款

采用公路工程专用合同条款“的内容详见江苏省交通运输厅公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）专用合同条款。

B.项目专用合同条款

### 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1.2.2 | 发包人：南通中理外轮理货有限公司 |
|  | 1.1.2.6 | 监理人：将在合同协议书中明确。 |
|  | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：24个月。缺陷责任期从工程整体通过交工验收之日起计算。由于承包人原因导致工程无法按照规定期限进行交工验收的，缺陷责任期从实际通过交工验收之日起计算。由于发包人原因导致工程无法按照规定期限进行交工验收的，在承包人提交交工验收报告90日后，工程自动进入缺陷责任期。 |
|  | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人。 |
|  | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6)根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的0%或累计变更超过了签约合同价的0%。 |
|  | 5.2.1 | 发包人是否提供材料和工程设备：是 否。 |
|  | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设备：是 否。 |
|  | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订本合同后7天内； 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后14天内。 |
|  | 11.5⑶ | 逾期交工违约金：0.2%签约合同价/天 |
|  | 11.5⑶ | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价。 |
|  | 11.6 | 提前交工的奖金：无提前交工奖金 |
|  | 11.6 | 提前交工的奖金限额：无提前交工奖金 |
|  | 15.5.2 | 合理化建议奖励：无。 |
|  | 16.1 | 合同期内不调价 |
|  | 17.2.1⑴ | 开工预付款金额：10%签约合同价（不含暂列金额） |
|  | 17.2.1⑵ | 材料、设备预付款：无 |
|  | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的分数：6份。 |
|  | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：/。 |
|  | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：无。 |
|  | 17.4.1 | 质量保证金金额：3%。 |
|  | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：6份。 |
|  | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：6份。 |
|  | 18.2 | 竣工资料的份数：竣工文件电子文档及书面文档各6套。 |
|  | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：是。 |
|  | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：是。 |
|  | 19.7 | 保修期：自交工验收合格之日起计算5年。 |
|  | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费：工程一切险由承包人办理投保，保险费由承包人承担。 |
|  | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额、保险费率：第三方责任险由承包人办理投保，保险费由承包人承担。 |
|  | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁。 仲裁委员会名称：南通仲裁委员会。 |

项目专用合同条款

说明：本项目专用合同条款是对《公路机电工程标准施工招标文件》中“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照《公路机电工程标准施工招标文件》中“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“项目专用合同条款”与“公路工程专用合同条款”、“通用合同条款”不一致时，以本“项目专用合同条款”的规定为准。

合同文件的优先顺序：“项目专用合同条款”优于“公路工程专用合同条款”优于“通用合同条款”；“图纸”优于“技术规范”；“投标文件”优于“招标文件”。

“技术规范作为本次招标的最低标准，在技术规范与图纸、招标文件冲突时，执行最低标准。”

# 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1 合同

公路工程专用合同条款第 1.1.1.8 目细化为：

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

1.1.2 合同当事人和人员

公路工程专用合同条款补充 1.1.2.9、1.1.2.10、1.1.2.11 目：

1.1.2.9 供货商：指为工程提供一般设备、材料的经营单位。

1.1.2.10 制造商：指直接为工程制造设备、材料的生产单位。

1.1.2.11 代理商：指以代理单位的资格为工程供应所代理的设备、材料的经营单位。

1.1.3 工程和设备

公路工程专用合同条款1.1.3.5目细化为：

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置，以及成套软件。

公路工程专用合同条款补充 1.1.3.14、1.1.3.15、1.1.3.16、1.1.3.17、1.1.3.18 目：

1.1.3.14 施工详图设计：指由承包人根据招投标文件、主要系统设备的技术特性和工程现场状况所做的对施工图的补充、细化和完善设计。

1.1.3.15 调试：指按合同条款和合同其他有关规定，在施工期内，由承包人执行的、在准备合同工程的完工验收前对所安装设备、设施、子系统进行的调整、测试等工作。

1.1.3.16 设备完工：指工程设备全部安装到位，并经分系统、系统、完工检（试）验合格的阶段。

1.1.3.17 交工测试：指在路段开通运行前，按照有关规定和规范要求进行的兼容性测试、适用性测试、技术基础检测、并网测试等。

1.1.3.18 试运行：指工程在交工测试完成后，以检验系统功能、性能及可靠性为主要目的而进行的系统运行。

1.1.4 日期

通用合同条款补充 1.1.4.8 目：

1.1.4.8 试运行期：指从通过交工测试之日算起至通过试运行验收之日止。试运行期在项目专用合同条款数据表中明确。

1.1.5 合同价格和费用

通用合同条款补充 1.1.5.8 目：

1.1.5.8 中期支付证书：指除最后支付证书之外的、由监理人签发的任何支付证书。

公路工程专用合同条款1.1.6.8目细化为：

1.1.6.8劳务合作：指承包人与劳务企业签订劳务合作合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.3 图纸的修改

在通用合同条款 1.6.3 项原文后增加一个段落：

没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改，否则按22.1款承包人违约处理。

通用合同条款补充 1.6.6 项：

1.6.6 施工详图设计

施工详图设计的主要目的是确保施工图设计内容与工程拟采用的设备和材料以及工程施工现场的实际情况更好地匹配符合，是对施工图设计的深化、完善、修正和补充，以便能充分、全面、有效地指导施工。施工详图设计工作由承包人负责完成，设计前须收集所有设备材料和现场情况的数据、参数、位置、尺寸、设备材料机械图等相关资料。

施工详图设计完成以后，承包人应及时上报监理人审批、报发包人备案，并和施工图设计共同作为工程施工、监理、支付、验收的依据。

# 1.7 联络

通用合同条款第 1.7.2 项约定为：

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出 24 小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

# 2. 发包人义务

# 2.8 其他义务

本款细化为：

发包人不提供进出施工现场的水、陆交通通道，不提供水、电、通讯的接入点及施工船舶临时停泊水域及停靠码头，均由承包人自行落实解决，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。

# 4. 承包人

# 4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

通用合同条款第 4.1.8 项补充：

承包人应按监理人的指示为他人（包括发包人、发包人委托的第三方等）在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的便利条件（如交通等），提供有关条件可能发生的费用，由承包人在相关费用中考虑。

4.1.10 其他义务

专用合同条款 4.1.10（1）目约定为：

临时占地的租地费用：承包人自行落实解决，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。

公路工程专用合同条款 4.1.10（6）目细化、补充为第（6）-（13）目：

- 几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接及工程界面范围划分作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人之间应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价格之中，发包人不另行支付。

- 承包人在进场后应立即与设计单位开展联合设计（若需），工程费用原则上不超过原合同相应费用，联合设计费用由承包人自行承担，发包人不再单独计量与支付。

- 本项目施工过程中所需的电源由承包人自行调查及引接，在交工验收之前所发生的费用由承包人自行承担，发包人不再单独计量与支付。

- 系统在正式开通运行前，需按照相关要求进行交工测试，只有通过交工测试的系统才能投入试运行。

- 在合同履行期间，承包人应按照本项目技术规范中的内容提供培训教材并做好培训工作，对发包人或运营管理单位的管理人员、技术人员、操作人员进行培训，以便对工程的实施进行有效的管理，同时保证工程验收移交后，相关人员能够胜任系统的全部运行、操作，线路维护，故障分析处理，设备维修和保养等工作。承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价格之中，发包人不另行支付。

- 设备移交清单

工程设备完工后试运行期结束前，承包人应将工程设备（含合同规定的备品备件）移交给发包人，移交工作应有发包人和监理人参加，并根据承包人提供的工程设备移交清单、设备及随箱资料（含设备说明书、操作维修手册等）进行逐项清查核对，无误后签字确认。工程设备移交清单签认后，工程设备的管理责任即转移给发包人。承包人应从供货商(或供货商代理人)处得到有关技术支持的书面保证，书面保证要说明他们对其产品提供支持保证和免费咨询服务。

如果工程设备移交清单签认后，工程不能立即移交管理时，承包人仍应继续负责工程照管。监理人在与承包人和发包人协商后，应确定与此相关的工程照管费用补偿额并加到合同价格上，经发包人批准后通知承包人。

- 项目施工（含安装、调试）所发生的施工用电及其费用均由承包人承担，承包人因此增加的费用应认为已包括在中标合同价格之中，发包人不另行支付。

- 所有废弃材料必须按业主要求及时清理及外运（抛弃点自行考虑），由此产生的费用均含在投报总价中。

- 合同实施期间，发包人将对承包人拟在本项目采用的主要设备进行厂验，承包人须提供相关配合服务，发包人及监理人进行厂验所产生的食宿、差旅等一切相关费用均应含在合同总价中。

- 本项目所有软件必须为正版软件。

# 4.3 分包

本工程不允许专业分包。

# 4.6 承包人人员的管理

公路工程专用合同条款 4.6.3项末补充：

无论任何原因，未经监理工程师和发包人批准，承包人不得擅自更换投标时所承诺项目管理人员。即使取得发包人的批准，承包人应按以下规定向发包人交纳违约金：更换项目经理每人次5万元人民币，项目总工每人次5万元人民币。

若擅自更换，除限期整改外，按照上述标准两倍向发包人交纳违约金。

公路工程专用合同条款 4.6 款补充第 4.6.6 项～第 4.6.7项：

4.6.6 项目经理及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于 22 天（特殊情况经监理人批准报发包人同意除外）。

4.6.7 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，或因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

# 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款补充：

承包人应按投标文件所承诺的项目经理、总工程师、各专业工程师及时到岗到位，承包人如要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员。无论任何原因，未经监理工程师和发包人批准，承包人不得擅自更换投标时所承诺项目管理人员。即使取得发包人的批准，承包人应按以下规定向发包人交纳违约金：

更换项目经理每人次5 万元人民币，项目总工每人次5万元人民币。

若擅自更换，除限期整改外，按照上述标准两倍向发包人交纳违约金。

# 5. 材料和工程设备

# 5.1 承包人提供的材料和设备

通用合同条款第 5.1.1 项补充：

承包人在投标文件中承诺的主要设备（含施工机械、检验、试验和机电设备）原则上应按现场施工需要到位；承包人不管何种原因需推迟设备到位时间或改变到位设备的数量、型号等，均须事先经发包人和监理人的同意并将变更情况书面报监理人备案，违反上述规定视承包人违约并按合同条款第22.1条处理。

工程实施期间，因设计变更或其他原因引起的变化较大的设备，发包人有权根据实施需要将承包人自行采购调整为发包人招标或其他方式。

通用合同条款第 5.1.2 项补充：

（1）承包人应严格按照招标文件技术指标进行选型，选定的材料和工程设备必须满足本合同工程要求。合同执行过程中如发现承包人所选设备性能指标不满足或低于招标文件要求的，除必须无条件更换设备外，并扣除该项设备总价的5%作为罚金。凡被发包人禁止进入本合同工程的材料、设备（或材料供应商），承包人不得采购（或向其采购）用于本项目。

（2）工程主材和专业设备的采购

工程主材（包括钢材、管道、电缆等）和专业设备的采购必须严格执行发包人的管理要求，主要设备保修期为 5 年。对于用于本工程的部分设备和材料，发包人招标阶段根据设计意图已提供参考品牌范围（表），承包人应当采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料设备，且技术参数必须满足设计要求。工程现场实施期间，按以下规定执行：

a、若承包人在投标文件中已选用参考品牌范围（表）的产品，未经发包人批准，不得擅自改变；若承包人需改用参考品牌范围（表）内的其他品牌产品，应报监理人和发包人审批，由此产生的价差，增加费用不予补偿，节省费用归发包人；若承包人未经发包人批准，擅自改变投标文件中已选用的产品，发包人有权按照参考品牌范围（表）自行采购供货，因此产生所有费用（含材料设备价差）由承包人承担，并按照实际发生费用直接从工程支付款中扣除，由此延误的工期不予顺延。

b、若承包人在投标文件中已选用的产品不在参考品牌范围（表）内，应提供产品的样品及照片、出厂合格证、国家有资质机构的产品检测报告及近三年内工程应用实例（合同文件、验收报告）等质量证明资料，经设计单位确认满足设计意图，并报监理人和发包人审批通过后才能进场；若未通过审批，该材料设备不得进场，已进场应按监理人要求的时间运走，由发包人按照参考品牌范围（表）自行采购供货，因此产生所有费用（含材料设备价差）由承包人承担，并按照实际发生费用直接从工程支付款中扣除，由此延误的工期不予顺延。

承包人在设备材料的采购时，需统筹考虑既有设备、系统的兼容性、匹配性等性能，若有不兼容性、不匹配性等情形，发包人有权要求更换或拒绝使用设备。

发包人招标文件采用的主要材料和设备的技术指标是按照当前比较成熟的主流设备设计，发包人有权根据新技术发展应用情况，提出将部分设备优化调整为指标优、市场占有率高的设备。

（3）工程地材的采购

对于工程施工所需地材（碎石、砂、石粉等），承包人可自行决定采购方式，但在采购工作开展之前至少 28 天将主要地材的供应方案（包括采购地材的品种和数量、供应商的名单、选择该供应商的理由、质量证明文件、供货计划等）报监理人批准。永久工程用砂严禁使用海砂。

（4）其他材料和工程设备的采购

除以上（1）～（3）条规定之外的其他材料和工程设备，承包人应将选定的各项材料和工程设备的供应商及品种、规格、质量证明文件、数量和供货计划等报送监理人和发包人核备。

（5）监理人和发包人对承包人采购材料和工程设备的审批、核备、监督等并不免除承包人的责任。

（6）如果承包人采购的材料或设备是进口的，则承包人应向监理人提供由中华人民共和国进出口商品检验检疫局出具的检验证书，证明该材料或设备的质量、规格及合同规定的其他指标与合同规定相符，否则发包人有权向承包人提出索赔。

通用合同条款增加第 5.1.4 项：

5.1.4 材料和工程设备的防护、标识和可追溯性

承包人应确保材料和设备的运输、储存和保管满足材料特性的要求，防止材料和设备发生损坏、混淆、变质和受到污染。各种原材料、半成品、设备的储存方式及所用的仓库、储罐、场地等应提前得到监理人的同意和确认。

承包人应根据材料、设备特性对材料和设备的运输、储存和保管的方法予以规定和执行，并依据材料和设备的种类和特性进行标识，确保每批材料或设备保持良好状态并能追溯到采购日期、供应商和相关的质量证明文件。

承包人在施工现场应建立原材料、设备的进出场台帐、质量检验和质量跟踪台帐。其内容应包括进货日期、材料或设备名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、质量证明书编号、复试检验报告编号、检验结果和所用的工程部位等。

# 5.2 发包人提供的材料和工程设备

通用合同条款第 5.2.1 项约定为：

发包人不提供材料和工程设备     。

# 5.3参考品牌

本项目参考品牌具体要求见招标文件第七章技术规范。

# 5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

通用合同条款第 5.4.2 项末尾补充：

承包人还应承担由此带来的一切损失。

本条增加第 5.5款如下：

# 5.5 代用设备材料的使用

承包人需要使用代用设备、材料时，应经监理人认可并由发包人同意后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。承包人需要使用代用设备、材料，仅限于出现下列情况时：

(1)市场上无供应或在一定时间内突然供应短缺；

(2)政府或有关管理机构的后继规章、规定禁止使用；

(3)发包人或监理人要求使用其他替代品；或者承包人提出，发包人和监理人批准使用其他替代品；

(4)任何其他可能的原因使得使用其他替代品成为必要。

没有发包人的书面同意，承包人不得自行采购 5.2.1 款规定的设备、材料，否则监理人、发包人应拒收这些设备、材料，承包人应赔偿由此带来的一切损失。无论出现任何情况，承包人均不得售卖发包人供应的设备、材料，否则一经查实，发包人有权对承包人处以售卖设备、材料金额两倍的罚款。

如果使用代用设备、材料，承包人应至少在被代换品按批准的进度计划将被用于工程前 14 天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

(1)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他必要的详细资料；

(2)替代品使用的工程部位；

(3)采用替代品的理由和原因申述；

(4)替代品与合同中约定的产品之间产生的差异以及使用替代品后可能对工程产生任何方面的影响；

(5)价格上的差异；

(6)监理人为作出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 14 天内作出审查意见，并报发包人批准。发包人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应解除承包人合同约定的任何责任和义务。

承包人投标选用的设备、材料因停产或升级换代，或选用的设备、材料不响应招标文件技术规范要求的，或选用的设备、材料不符合联网兼容性要求的，或不满足运营统一管理和使用需求的，需变更设备、材料品牌或规格型号的，变更引起的设备、材料单价按市场价调整，原则上不得超过原投标单价。

任何情况下，使用替代品都应遵守本合同中其他对设备和材料的任何约定。

# 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

# 9.2 承包人的施工安全责任

公路工程专用合同条款第 9.2.5 项细化为：

9.2.5 施工期间，承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》和苏交规（2012）9号文《江苏省公路水运工程安全生产费管理办法》，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示，以保证达到合同规定的安全生产要求。承包人在项目实施前，应编制安全生产实施方案报发包人和交警、路政等相关单位审批。

“安全生产费用”按投标控制价上限的1.5%计取，并计入工程量清单中。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。安全生产费用在合同执行过程中不随工程量的变化和设计变更而调整。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

发包人有权要求承包人完善安全生产设施、措施和条件，对不主动投入的承包人，发包人有权直接要求追加安全生产投入，费用从承包人安全生产费中支出（不足的，从合同总价中支出）。如在项目开工前或施工过程中，发包人及上级主管单位对承包人的安全生产设施、设备进行检查，发现隐患而承包人未能在限期内完成整改的，发包人有权请第三方协助承包人代为整改，所需费用在计提的安全生产费中支付。若整改费用超过计提的安全生产费，发包人有权向承包人追讨整改费用与计提的安全生产费的差额部分。

公路工程专用合同条款补充第 9.2.8 项第（1）目细化为：

承包人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》 、《公路水运工程施工安全标准化指南》的要求，设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

公路工程专用合同条款第 9.4.7 项第（2）目补充以下内容：

施工单位是工程扬尘污染防治主体责任单位，应严格执行项目所在地扬尘污染防治相关文件规定，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。

# 10. 进度计划

# 10.1 合同进度计划

公路工程专用合同条款 10.1 款中施工方案内容约定为：

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

(1) 总体施工组织布置及规划

(2) 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施

(3) 工期保证体系及保证措施

(4) 工程质量管理体系及保证措施

(5) 安全生产管理体系及各项保证措施

(6) 环境保护、水土保持、文物保护、文明施工保证体系及保证措施

(7) 项目风险预测与防范措施，事故应急预案

(8) 培训计划、技术支持及售后服务承诺

(9) 其他应说明的事项以及相应的图表

# 10.3 年度施工计划

在本款末增加以下内容：

在总施工计划的基础上，承包人应根据发包人及监理人的具体安排编制和落实各阶段性施工计划。

# 11. 开工和交工

# 11.4 异常恶劣的气候条件

公路工程专用合同条款 11.4 款约定为：

异常恶劣的气候条件是指六级以上地震、十级以上强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况无法施工持续30天以上者。

# 13. 工程质量

# 13.1 工程质量要求

公路工程专用合同条款第 13.1.2项后增加以下内容：

在工程经过验收并计量之后的任何时候，因任何方式（包括政府质量监督部门、发包人或监理人组织的各类检查）发现的关键工程质量不合格、工序不规范造成质量隐患，承包人应负责自费返工。

# 13.2 承包人的质量管理

公路工程专用合同条款补充第 13.2.11项：

13.2.11 承包人施工过程中存在偷工减料、以次充好（含产品品牌、型号弄虚作假），企图蒙骗发包人、监理人的，属于承包人违约，经发包人发现确认，将予以书面通报并按涉及金额的双倍扣留违约金。情节严重的，发包人有权单方面终止合同，另选承包人进行剩余工程的施工。

# 13.4 监理人的质量检查

公路工程专用合同条款 13.4 款补充13.4.1、13.4.2和13.4.3 项:

13.4.1 分系统检（试）验：承包人进行分系统检（试）验前至少应提前 48 小时通知监理人，并提交检（试）验大纲，作好相关的一切检（试）验准备，分系统检（试）验应有监理人代表参加，检（试）验结束后承包人应编制检（试）验报告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论，并报监理人认可。

如果监理人或其正式委派的代表未能在约定的时间到场，也未另外发出指令，承包人可以进行分系统检（试）验，并可以认为这一分系统检（试）验是在监理人在场的情况下完成的。承包人应立即向监理人提出分系统检（试）验报告。如果监理人没有到场参加分系统检（试）验，监理人应对上述报告的准确性给予认可。

上述分系统检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。

13.4.2 系统检（试）验：承包人进行系统检（试）验前至少应提前 72 小时通知监理人，并提交检（试）验大纲，确定系统检（试）验的总负责人，作好相关的一切检（试）验准备，系统检（试）验必须有监理人代表和（或）发包人代表参加，检（试）验结束后承包人应编制检（试）验报告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论，并报监理人认可。

如果监理人或其正式委派的代表和（或）发包人代表未能在约定的时间到场，也未另外发出指令，为确保系统的安全和可靠投运，承包人不能进行系统检（试）验，应该另行协商确定时间。

上述系统检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。

13.4.3 完工检（试）验：承包人提交设备完工申请后，应进行设备完工检（试）验工作，设备完工检（试）验由监理人主持，发包人代表参加，设备完工检（试）验是对工程能否投入试运行的全面考核，承包人应根据监理人的指令提供设备完工检（试）验大纲，并作好一切准备工作，监理人应至少提前 48 小时通知承包人和发包人。检（试）验结束后承包人应编制检（试）验报告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论，报监理人认可。

上述设备完工检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。

通用合同条款本条补充第 13.7 款：

# 13.7 质量抽检

发包人或其委托的第三方试验检测机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。

# 14. 试验和检验

# 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

通用合同条款补充第14.1.4、14.1.5和14.1.5项：

14.1.4 工厂测试与检验

监理工程师和发包人视情可能将派员去承包人制造厂或设备供应商加工厂对设备进行检查和监造，承包人承担组织、协调工作。

14.1.5设备材料的到货检（试）验与拒收

根据设备材料的供货计划，设备材料到货后，承包人必须及时编制开箱报验单，写明设备材料的名称、规格型号、数量、包装、质量情况、随机备件附件资料等，经自验合格后，请监理人进行设备材料的到货检（试）验，确认合格后，才能用于工程。

如果监理人根据本条的检查或检验的结果，确定设备或材料有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收设备或材料，并就此立即通知承包人，说明监理人的拒收与理由。承包人应立即修复所述缺陷，或替换被拒收的设备或材料，使其符合合同的规定，并提交监理人复验。如果监理人要求在相同条件下进行或重做被拒收设备或材料的检验，则重复检验所发生的全部费用由承包人负责，由发包人从承包人相应款项中扣回，监理人应通知承包人，抄送发包人。

14.1.6 属于承包人的试验和检验需要外委其他试验和检验单位进行时，外委试验和检验单位除应具有国家技术监督局或专业机构的认证资格外，应事先报发包人审批。

# 14.4 试验和检验费用

公路工程专用合同条款补充14.4（4）目：

（4）发包人有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件、仪器设备。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人工等费用不另行支付。

# 16. 价格调整

# 16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：

在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

# 17. 计量与支付

# 17.1  计量

17.1.4 单价子目的计量

本项补充：

（8）已标价工程量清单中未列但属于设备配件、附属件、安装件、连接线缆、安装基础以及设计图、合同要求配置的附属设备、设施等，其费用已包含在设备报价中，发包人将不另行支付。

17.1.5 总价子目的计量

公路工程专用合同条款第 17.1.5项约定为：

本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。

# 17.3 工程进度付款

17.2.1⑴ 开工预付款

/

17.3.3 支付方式

本项目的支付方式为：

本项目的付款方式建议共分4期付款，具体付款条件为：

第一期款：合同总额的10%，合同签订生效后，且收到承包商10%的履约金及与本期款等额的首付款收据后60天内支付。

第二期款：合同总额的50%，主要设备及配套件到港并经发包人确认，且收到承包商开具与第一期第二期款等额（合同总额的60%）的增值税专用发票后60天内支付。

第三期款：合同总额的37%，所有系统安装调试完毕，通过甲方组织的验收，且收到承包商开具与本期款等额的增值税专用发票后60天内支付，并退还履约金。

第四期款：合同总额的3%，本期款为质保金，项目缺陷责任期满，双方无争议及对方履行全部义务，在扣除缺陷责任期内由于设备质量等问题导致甲方的损失后，14天内支付。

17.3.5 农民工工资保证金：

本款补充：

（4）承包人应严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）和《关于印发南京市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法（试行）的通知》的相关规定。

本款补充第 17.3.6项：

17.3.6 工程代付款

如承包人有需要，并在取得发包人同意后，可以委托发包人将其计量可支付的工程款代为支付给与其有合法合同关系的单位，但承包人需提供委托支付函、合同及相关资料。经发包人审核后，代为支付给相应单位。

# 17.6 最终结清

17.6.2 最终结清证书和支付时间

通用合同条款本项(2)目细化为：

- 发包人应在项目决算完成并在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

# 18. 交工验收

# 18.6 试运行

通用合同条款第 18.6.1 项细化为：

工程在设备完工并经交工测试合格后，为考核设备和系统的运行技术性能、稳定性、可靠性，承包人应配合进行工程及工程设备试运行，并负责提供必要的人员、器材等条件，同时承担相关费用。在试运行期间，承包人应对系统和所有设备的缺陷负有全部责任。

# 19. 缺陷责任与保险责任

# 19.2 缺陷责任

公路工程专用合同条款第 19.2.2 项后补充：

承包人应在缺陷责任期内安排专人负责缺陷责任期的管理工作，并确保在接到发包人（或运行管理机构）要求处理有关缺陷事项的通知后24小时内到达现场，到达现场后随即采取有效措施解决工程遗留的缺陷或其它问题。

# 20. 保险

# 20.6 对各项保险的一般要求

20.6.4 保险金不足的补偿

公路工程专用合同条款 20.6.4 项细化为：

保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。

本款增加20.6.6项：

除非合同中另有规定，承包人应采取必要的保险措施，保障发包人免于承受下列各种损失和索赔，对此，发包人不承担任何责任及费用。

⑴ 任何人员的死亡或受伤。

⑵ 因工程的施工和竣工以及进行修正缺陷可能产生的或引起的对(工程以外的)任何财产的损失或损坏，以及与上述方面相关的全部索赔、诉讼、赔偿费、诉讼费、费用和开支等。

# 21. 不可抗力

# 21.1 不可抗力的确认

公路工程专用合同条款 21.1.1（6）目约定为：

21.1.1 (6)不可抗力的其他情形：/。

# 22.1 承包人违约

22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以

违约金，具体约定为：由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失从承包人应付款项中扣除。

# 22.2 发包人违约

22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金为：0.12‰/天。

# 24. 争议的解决

# 24.1争议的解决方式

本款约定：

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，发包人或承包人任何一方均有权利提交发包人所在地人民法院诉讼解决。

补充第25条和第26条：

# 25. 履约考核

按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规[2019]2号文）要求，本合同工程实行履约考核制度。

# 其他管理规定

本合同工程严格执行国家、部、省、厅的关于工程建设管理的各项规定，这些规定包括但不限于下列文件：

- 《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》（苏交建〔2018〕17 号）；

- 《江苏省公路工程施工分包管理实施细则》（苏交规〔2015〕2号文印发）；

- 《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9号文印发）；

- 《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规[2019]2号文印发）；

- 《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）

- 关于贯彻落实《省人力资源和社会保障厅 省住房住房和建设厅  省交通运输厅 省水利厅 省安全生产监督管理局 省总工会关于深入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的通知》的实施意见；

附件一合同协议书

采用《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）》中“项目专用合同条款”之附件一

附件二廉政合同

采用《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）》中“项目专用合同条款”之附件二

附件三安全生产合同

采用《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）》中“项目专用合同条款”之附件三

附件四、项目经理委任书

采用《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）》中“项目专用合同条款”之附件六

# 第五章工程量清单

（由各投标人根据招标文件及施工图纸要求自行拟定）

# 第六章图纸

（另册）

# 第七章技术规范

## 说明

通海港区位于苏通大桥下游两公里处长江北岸，是海轮进入12.5米深水航道后长江北岸的第一个港区，也是江苏省规划的以集装箱装卸为主的重点港区。

南通中理外轮理货有限公司通海港区现已建设了8个岸桥的智能理货系统，本项目将通海港区新增的2个岸桥智能理货系统建设并要求融合到现有智能理货系统，实现一体化智能理货管理。

本技术要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合工业标准和本技术要求的优质服务和产品。如果投标方没有以书面形式对技术要求的条文提出异议，则意味着投标方提供的服务和产品符合招标方的技术要求。

## 实施地点

南通通海港口有限公司通海港区。

## 建设原则

系统的建设原则包括但不限于以下原则：

### 3.1 实用性原则

以现行需求为基础，充分考虑发展的需要来确定系统规模。

### 3.2 兼容性原则

系统建设充分考虑与现有智能理货系统兼容的需要，各个功能模块间得耦合度小，便于系统的扩展。对于原有的数据库系统，保证整个系统可以平滑过渡或升级到系统中去。

### 3.3 接口良好性原则

能够提供比较统一的接口，便于系统的维护与修改，同时可以比较方便的进行业务流程的修改。

### 3.4 安全性原则

系统能够提供必要的安全手段防止越级操作，保护网络建设者的合法利益,所有应用项目和软硬件都应当具有比较好的安全方案。

### 3.5 可靠性原则

系统设计能有效的避免单点故障，在设备的选择和关键设备的互联时，应提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性，另一方面要保证网络能在最短时间内修复。

### 3.6 成熟和先进性原则

系统结构设计、系统配置、系统管理方式等方面采用国际上先进且成熟、实用的技术。

### 3.7 规范性原则

系统设计所采用的技术和设备应符合国际标准、国家标准和业界标准，为系统的扩展升级、与其他系统的互联提供良好的基础。

### 3.8 高效性原则

保证对岸桥作业365*24 小时高负载工作，无论在相对空闲还是峰值业务量下，对任何交易量处理响应时间90%以上3 秒内完成。

### 3.9 准确性原则

系统要求预防错误、发现错误、纠正错误。包括：分阶段的回退与恢复；及时完备的错误修正手段；关键业务数据的修改授权管理；完备的日志管理。

### 3.10 易用性原则

用户界面友好、易用，提示不能有异义，全部采用中文界面。

### 3.11 可管理性原则

整个系统的设备应易于管理，易于维护，操作简单，便于系统配置，在设备、安全性、数据流量、性能等方面得到很好的监视和控制，并可以进行远程管理和故障诊断。

### 3.12 可扩展性原则

系统具有高扩展性，能够方便集成不同系统的数据，适应未来发展。

## 设计依据

系统所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、 验收标准/规范等）必须完全符合所有国家和行业有关标准及规范，包括：

《智能建筑设计标准》…………………………………GB/T50314-2015

	《公共建筑节能设计标准》……………………………GB50189 -2015

	《安全防范系统通用图形符号》………………………GA/T74—2000

	《中华人民共和国公共安全行业标准》………………GA/T699-2007

	《信息安全技术路由器安全技术要求》………………GB/T 18018-2007

	《计算机软件可靠性和可维护性管理》………………GB/T 14394-2008

	《计算机软件测试规范 》………………………………GB/T 15532-2008

	《建筑物防雷设计规范》…………………………………GBJ50057-2010

	《建筑物电子信息系统防雷技术规范》…………………GB50343-2012

	《电子信息系统机房设计规范》…………………………GB50174-2008

	《电子信息系统机房施工及验收规范》…………………GB50462-2008

	《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》………………GAT670-2006

	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》………GB 50169-2006

	《用电安全导则》…………………………………………GB/T 13869-2008

	《低压配电设计规范》……………………………………GB50054-2011

	《建筑工程施工质量验收统一标准》……………………GB50300-2013

	《建筑装饰装修工程质量验收规范》…………………GB 50210-2018

	《建筑电气安装工程施工质量验收规范》……………GB50303-2015

	《智能建筑工程质量验收规范》………………………GB 50339-2016

	《建筑工程施工质量评价标准》………………………GB/T 50375-2015

	《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》…………00DX001

	《智能建筑弱电工程设计施工图集》…………………97X700

以上所列的标准和规范是必须但不是唯一执行的法律文件，如果所列文件在系统竣工前改版，以最新版本为准。

## 系统建设

### 5.1总体要求

1)  本系统建成后能够满足港区智能理货管理要求，同时为下一步相关系统的建设部署相关的软硬件环境。

2)  所有设备的技术参数必须满足或优于本招标文件技术规格的要求。

3)  所有的设备和材料除必须符合本技术要求与图纸资料要求外，还必须符合国家交通行业水运工程建设有关标准和的有关规定。

4） 中标人供货时必须同时提供相关设备、材料原厂出厂证明文件、合格证书和技术说明书等资料给发包人审核，待批准后方安装，否则项目将不予验收。

### 5.2系统建设内容

1. 新增的2个岸桥建设智能理货系统,每个岸桥管理5车道,安装车道抓拍摄像机10台，海陆侧抓拍摄像机4台，BAY位枪机1台，全景摄像机1台。通过摄像头，实现对集装箱、集装箱车辆、装船Bay位的视频监控、图像抓拍及信息采集。建成后与原有8个岸桥整合成统一的智能理货系统。

2. 系统能够识别横排一行、横排二行、横排三行、横排四行及竖排一行、竖排二行的集装箱箱号及箱型；

3. 系统能够自动判断一个8英尺、一个10英尺、一个12英尺、一个20英尺单短箱、二个20英尺短箱、一个4 0英尺长箱、一个45英尺、一个53英尺长箱等多种作业模式，能够对各种作业类型进行箱号识别运算。

4. 在任何可作业天气情况下，摄像头回传之图像（图片和录像）不仅能够清晰辨认如集装箱号码、拖车号、箱位等信息，而且可以辨认其它诸如危险品标识信息、铅封信息（有无铅封）、残损信息、捆扎箱单独箱号信息、特殊作业类型（专用吊具、钢丝绳等）信息等；

5.通过对集装箱箱号、ISO号在地面进行识别，实现对装卸过程中集装箱全天候抓拍和识别，并与预装卸集装箱进行核对校验，对无法识别、识别错误、识别的箱号不在舱单、出口预配图上等差异情况，必须报警提示，并进行人工干预。

集装箱箱号、ISO号抓拍率达到99%以上，集装箱箱号识别准确率达到95%以上（包括汉字、字母、数字）。

6. 通过对集装箱拖车车号识别，实现对集装箱车辆车号的全天候抓拍识别；对识别比对不一致的差异情况，必须报警提示，并进行人工干预。

集装箱车车号抓拍率达到99%以上，车号识别准确率达到95%以上；。

7. 集装箱箱体残损的监控检查，要求5个箱面的抓拍率达到99%以上，集装箱在图片上的占比不得低于75%，监控人员能通过集装箱各面的视频及监控抓拍图片，实时监控识别记录集装箱箱体残损状况，系统实时自动保存所有影像，能对影像信息进行追溯，即根据车号、船名、航次、箱号、时间等条件，对集装箱箱体状况的视频和图片信息进行查询、下载、截取等。

8. 集装箱装船Bay位抓拍率达到99%以上，集装箱装船Bay位识别准确率达到95%以上。

9. 视频图像及抓拍图片必须能够存储到专门的存储服务器上，存储时间要求：业务数据3年、照片6个月、视频3个月。

10. 集装箱箱号识别、车号识别、实载Bay位定位采用岸桥PLC触发等方式进行数据抓拍及识别工作。

11. 实现智能理货信息的集中管理，通过相应的智能化理货平台能够管理各台岸桥的摄像机，能够在平台上或终端中进行相应的参数配置；能够将抓拍的箱号、车号、Bay位结果集中管理，能够将前端的相关信息与进口舱单或积载图、出口预配图信息、装卸船计划进行核对；能够将识别结果输出到外理公司业务系统及码头业务系统。

12. 所有集装箱装卸作业记录完整，不允许丢失装卸作业记录。

13．系统支持手工理货数据录入、图片、视频导入的功能。

14．承担新增2台岸桥和原有8台岸桥的系统维护，保障智能理货系统正常运行。

15. 系统需实现的主要功能包括但不限于以上14条，最终详细功能要求以合同签订后形成的《需求分析书》为准。

## 六、系统主要设备清单与主要规格参数[各投标人必须按招标文件提供的备选品牌（厂家）或者不低于备选品牌（厂家）档次及标准的其他品牌（厂家）进行投标]。

| 序号 | 设备（货物）名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备选品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |
| 1 | 集装箱实时高清联动抓拍高速球机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； 视频分辨率与帧率不小于2560×1440@60fps； 红外距离不小于250米； 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-20°~90°； 设备具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率均不小于95%； 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； 支持不小于7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。具有不小于1个SD卡槽，最大支持512GB的SD卡； 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±25%或DC24V±25%范围内变化时，设备可正常工作 具备较好的环境适应性，工作温度范围不小于-40℃到60℃； | 28 | 台 | 海康威视、科达、英飞拓 | 1个岸桥配14套抓拍高速球机 |
| 2 | 球机支架 | 与球机配套 | 28 | 个 | 海康威视、科达、英飞拓 |  |
| 3 | 集装箱实时联动抓拍网络枪型摄像机（含支架）） | 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能。 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.0005lx，灰度等级不小于11级，动态范围不低于105dB； 红外补光距离不小于100米； 需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、停车、快速移动、物品遗留、物品移除、监控区域内出现人脸、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能； 具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 该摄像机应具备较好的防护能力，防护等级不低于IP67； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； | 2 | 台 | 海康威视、科达、英飞拓 |  |
| 4 | 集装箱实时联动抓拍全景网络摄像机（含支架）） | 原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps； 支持H.264、H.265视频编码格式，且H.264具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需支持MP2L2、G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、AAC、PCM音频编码格式。 支持DC12V和POE供电，且电压在DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。 需具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个TF卡槽、1个RS232接口。 该摄像机应具备较好的防护能力，防护等级不低于IP67； 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 2 | 台 | 海康威视、科达、英飞拓 |  |
| 5 | 电源防雷器 | 额定工作电压:220V 标称放电电流:5kA 最大放电电流:10kA 电压保护水平:≤1kV 响应时间:≤20ns 工作温区:-40℃~+85℃ | 2 | 台 | OBO、DEHN、ASP |  |
| 6 | 信号防雷器 | 网路:3V； 电源：220V 24V； 放电电流：网络 2.5KA，电源 5KA； | 32 | 台 | OBO、DEHN、ASP |  |
| 7 | 设备安装柜 | 钢制，规格≮700*900*350mm,含配电空开、检修插座、安装底座、安装背板、导轨、接地排、专用走线槽等 | 2 | 台 | 国产优质 |  |
| 8 | 摄像机安装铁构件 | 定制，据现场实际情况进行定制，铁构件的安装不影响岸桥的正常运行，且颜色须与岸桥保持统一 | 32 | 套 | 国产优质 |  |
| 9 | 摄像机防坠落保护链 | 采用304不锈钢，根据现场实际情况进行定制 | 32 | 套 | 国产优质 |  |
| 二、集装箱信息及车号信息前端识别系统 |
| 1 | 集装箱信息识别控制主机 | 新一代高性能基于深度学习算法的集装箱信息智能识别分析设备， 可实现与桥吊PLC联动，具备视频识别集装箱箱号，视频识别拖车车号和录像功能的抓拍嵌入式主机； 可支持4个3.5寸SATA硬盘，最大支持24T硬盘容量存储； 双网卡设计，网卡一具备9个1000M以太网接口及1个可光电复用SFP千兆光纤接口，网卡二具备1个1000M以太网接口及1个SFP千兆光纤接口； 1个音频输入接口，1个音频输出接口；2个报警输入接口，2个报警输出接口；RS232接口2个，RS485接口2个，1个USB3.0； 电源：DC12V/12.5A，150W； 功耗：70W以内； 尺寸：370(宽)*273(深)*102.5(高)； 工作温度-30℃～70 ℃、工作湿度10%～90% | 2 | 台 | 海康威视、研华、研祥 |  |
| 2 | 集装箱箱号识别、车号识别软件 | 具备视频识别集装箱箱号，视频识别集装箱ISO号，视频识别拖车车号和录像 集装箱号识别率≥95% 车号识别率≥95% 联动吊具的开关量信号：开闭锁、着厢、起升 联动吊具实时坐标信号：RS232 | 2 | 套 | 定制开发 |  |
| 三、网络传输 |
| 1 | 以太网交换机主机 | 交换容量：≮590Gbps； 包转发率：≮220Mpps； 接口：24个电口，其中8个可以光电复用，上行4个万兆口； 虚拟化：支持虚拟化技术； | 2 | 台 | MOXA、华为、H3C |  |
| 2 | 光纤模块 | 单模、10KM | 8 | 只 | MOXA、华为、H3C |  |
| 3 | 工业级千兆接入交换机 | 接口：至少满足8个10/100BaseT端口+2个10/100/1000BaseT端口+2个1000BaseSFP端口； 采用无风扇设计； 交换机防护等级：IP41，工作温度范围可达-40-75°：接触式放电：不小于±6.0kV、空气放电：不小于±8.0 kV | 2 | 台 | MOXA、华为、H3C |  |
| 4 | 光纤模块 | 多模、2KM | 4 | 只 | MOXA、华为、H3C |  |
| 5 | 工业级网络收发器 | 工业级10/100/1000BaseT(X)转100/1000Base SC光电转换，0.5km，-10-60° | 4 | 台 | MOXA、华为、H3C |  |
| 6 | 数据线缆 | 超五类防水网线 | 1000 | 米 | 普利驰、罗格朗、安普 |  |
| 7 | 电源线缆 | RVV3*1.5 | 1000 | 米 | 赛格、宝胜、远东 |  |
| 8 | 接地线 | BV16mm | 100 | 米 | 赛格、宝胜、远东 |  |
| 9 | 穿线管 | 镀锌钢管，DN25 | 400 | 米 | 国产优质 |  |
| 10 | 稳压电源 | DC12V/20A | 2 | 台 | 国产优质 |  |
| 11 | 交流稳压电源 | AC220V/3KV | 台 | 2 | 国产优质 |  |
| 12 | 安装辅材 | 管接、骑马卡、抱箍等 | 1 | 项 | 国产优质 |  |
| 四、系统运行管理及存储设备 |
| 1 | 网络存储主机 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥8块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问； 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 设备可将接入的球型摄像机、枪型摄像机、全景摄像机的图像以多画面分割方式显示； 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级； 新增 支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片； 支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速。 | 2 | 台 | 海康威视、科达、英飞拓 |  |
| 2 | 硬盘 | 8TB/7200转/128MB 企业级 | 16 | 块 | 西数、希捷、三星 |  |
| 3 | 手持无线终端 | Marvell PXA320 624MHz CPU，Microsoft® Windows® CE 6.0 中文操作系统，3.5寸屏幕，64键全键盘，，256MB SDRAM，128MB Flash，LTE专网通信模块，手写输入笔，便携手带，充电器，IP65 等级，电池四座充电器，含辅料包 | 1 | 套 | 华东、基恩士、思必拓 |  |
| 4 | 集群对讲终端 | 安卓系统，2GB RAM + 16GB ROM，2.0英寸屏幕，分辨率240*320，3540mAH锂电池，LTE专网通信模块，IP65防护等级 | 2 | 套 | 鼎桥、moto、海能达 |  |
| 5 | 双显输出工作站 | i7-8700 8G 128GSSD+2T GTX1060 6G独显 WIN10操作系统 | 1 | 台 | HP、DELL、Lenovo |  |
| 6 | 管理工作站 | i5-6400 8G 2T 2G独显 WIN10操作系统 | 1 | 台 | HP、DELL、Lenovo |  |
| 7 | 高清显示器 | 21.5英寸窄边框6.3mm纤薄IPS屏广视角 | 3 | 台 | HP、DELL、Lenovo |  |
| 五、系统整合 |
| 1 | 智能理货系统平台整合 | 新建2个岸桥的智能理货系统，与通海港区原有智能理货系统进行整合，统一平台。 | 1 | 项 | 定制 |  |
| 2 | 视频系统平台整合 | 新建2个岸桥的视频图像，接入原有视频系统平台，统一视频平台。 | 1 | 项 | 定制 |  |

## 七、核心设备[各投标人必须按招标文件提供的备选品牌（厂家）或者不低于备选品牌（厂家）档次及标准的其他品牌（厂家）进行投标]。

| 序号 | 核心产品 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端采集摄像机 | 海康威视、科达、英飞拓 |
| 2 | 前端信息识别主机 | 海康威视、研华、研祥 |
| 3 | 网络交换设备 | MOXA、华为、H3C |

## 八、响应资料原件提交的说明

评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入江苏省交通运输行业与产业项目招标投标信用信息管理系统。

## 九、现场勘查

为完成本项目，投标人应仔细阅读招标文件，投标人投标时提交的“承诺函”视作对本项目背景情况、招标人的各项要求已作充分了解。招标系统清单已明确的工作量，投标人不得自行调整；招标系统清单中没有明确的工作量或未列入清单的所有辅材（包含确保整个项目所有设备及系统安装、使用所需的全部辅材）由投标人根据现场勘查情况自行测算, 对影响施工的现场因素以及困难条件所发生的所有相关实施费用均应包含在投标报价中。投标人未报、少报、漏报均视为对招标人的优惠，中标后不得以此为由要求增加任何费用。

## 十、系统安装、调试、施工工艺要求

#### 10.1、系统工程设计要求

合同签订后卖方需进行实地详细核查，并进行总体设计，形成的工程设计图、施工方案、网络拓扑图，需经用户确认方可施工。

#### 10.2、系统安装调试要求

10.2.1卖方须承担所有供货设备及系统的安装调试及接入工作。

10.2.2 卖方须选派具备相应资质的技术人员及相关施工人员，负责供货设备及系统的安装、调整、调试、性能的考核、操作及其它问题，并对施工过程中所有安全问题负责，按照项目实施属地化管理的相关安全施工要求进行（需考虑登高、动火、有限空间等危险作业要求，签订安全协议等要求）。

10.2.3 卖方人员的技术服务应该是正确的，如果由于卖方人员的错误指导造成设备和材料的损坏，卖方需负责修理或更换。

#### 10.3、系统安装施工工艺要求

10.3.1买方施工前详细须了解室外缆沟及预埋管走向、分布及走线的工艺要求，制定合理的施工方案及相应的施工安全质量管理措施，施工方案在获得码头方审查后方可施工。

10.3.2各线缆捆扎规范，无折叠，符合买方标准化规定。

10.3.3 明布管件时，线缆敷设至管件中。

10.3.4 明管转角处和倒手处一律采用防水防爆盒。

10.3.5 将放置监控设备的专用固定架焊接至设备安装位置后，再用螺丝固定监控设备。

10.3.6 监控设备——管件——防水盒之间采用防水防爆管连接。

10.3.7 施工完成后将各明管及焊接点处用与岸桥颜色相同的油漆刷好，做好防腐工作。

## 十一、验收及其他要求

#### 11.1、验收

11.1.1系统达到验收条件后，卖方可申请验收。

11.1.2验收测试前，卖方应提交测试计划和方案，并得到买方认可。试验内容应主要包括各项技术参数、操作、性能、稳定性测试等。验收测试时由双方共同参加。

11.1.3验收测试后，卖方应负责编制验收报告，报告应包括：

- 验收测试的名称、测试日期、地点；

- 买方和卖方代表的人员名单；

- 所有测试的详细记录；

- 所有设备的连接图谱；

- 测试时检验出的缺点及改正措施。

11.1.4验收报告应一式二份。

11.1.5测试后，买方对设备有异议的考核项目，有权提出重新进行测试、考核。

11.1.6一旦测试有一项或几项试验项目由于卖方的原因未能达到所规定的指标和技术性能时，卖方应采取措施整改，所有费用由卖方负担。

11.1.7如若卖方所提供的系统实际技术规格与其建设方案不一致，达不到买方技术规格书要求，买方有权要求卖方折价、修补、局部更换直至退货。

11.1.8在符合下列条件后，买方在验收合格证书上签字：

- 买方认为所提供的设备完全符合招标书和合同要求；

- 验收测试中发现的全部缺点和问题卖方已纠正，并得到买方认可；

- 买方已收到合同规定的所有供货项目及文件资料；

- 系统的验收报告；

- 卖方已完成技术培训工作。

#### 11.2、技术资料

指向买方提供的所有印刷或者可印刷格式的文件和所有的其他形式(包括视频，音频手段和课本)的用于安装、操作、维护、管理和培训的全套资料。包括但不限于：设计方案、施工方案、工程图纸、产品说明书、产品合格证、安装手册、系统错误及诊断手册、文件备份恢复过程、平台操作手册等资料。

#### 11.3、培训

11.3.1  设备验收后，卖方派有经验的工程师对用户（技术人员、操作员）在买方现场进行培训，做好培训计划，费用由卖方负责。

11.3.2  对技术人员的培训内容包括但不限于：系统的组成、组网方式、设备使用维护、系统的使用维护、一般故障排除。

11.3.3对操作人员的培训内容包括但不限于：软件的操作。

11.3.4卖方的培训人员必须准备培训教材，保证培训效果。

#### 11.4、售后服务

卖方应根据向买方所提供的软件、硬件设备的种类及其应用范围以及买方的需求，向买方提供全方位的、有效的、及时的维修服务和技术支持。

- 自验收之日起，系统整体质保期原厂2年。

- 卖方承担新增2台岸桥和原有8台岸桥的系统维护。

- 质保期内的维修由卖方技术人员现场免费服务。

- 在质保期内，卖方提供7*24小时技术支持服务。

#### 11.5、售后服务响应

11.5.1硬件部分具备7*24小时现场服务能力，软件和接口部分具备7*24小时远程响应能力；

11.5.2硬件故障的现场响应时间应不大于4小时；

11.5.3软件和接口相关故障的响应时间应不大于1小时；

11.5.4在维护期内提供季度巡检。

# 第八章工程量清单计量规则（投标人自行拟定）

# 第九章　投标文件

封面格式

正(副)本 南通中理外轮理货有限公司集装箱装卸船智能理货系统扩建项目 标段 投标文件 （商务及技术文件） 投标人：（盖章） 年 月 日

目   录

- 投标函及投标函附录

- 授权委托书或法定代表人身份证明

- 投标保证金

- 项目经理委任书

- 技术支持方案书

- 项目管理机构

- 拟分包项目情况表

- 合理化建议

- 其他资料

A江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

B不拖欠农民工工资承诺书

C承诺函

D资金承诺函

- 招标修改书（复印件，如有）

- 资格审查文件

备注：为便于评标委员会委员迅速找到所需要的内容，各投标人在编制投标文件时必须编制目录和页码。

## 投标函及投标函附录

## （一）投标函

致：   （招标人全称）

1．我方已仔细研究	（项目名称）	标段施工招标 文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．项目经理：	，工程质量：	，安全目标	，工期：	    月。

4．如我方中标，我方承诺：

⑴在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

⑵在签订合同时不向你方提出附加条件；

⑶按照招标文件要求提交履约保证金；

⑷在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

⑸在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．我方将按投标文件中填报的项目经理和项目总工进场并履行合同。如有变更，发包人可按照招标文件规定取消我方的中标资格，且我方无条件接受江苏省交通运输厅给予的任何行政处罚（不可抗力除外）。在项目实施过程中，不变更项目经理和项目总工，如有变更，发包人可按照招标文件规定向我方课以违约金，且我方无条件接受江苏省交通运输厅给予的任何行政处罚（不可抗力除外）。

8．其他补充说明：                   。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	      月	     日

## （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自交工验收合格之日起计算24个月 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 0.2%签约合同价/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1 | 合同期内不调价 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 10%签约合同价（不含暂列金额） |  |
| 8 | 材料、设备预付款 | 17.2.1 | 无 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | / |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 无 |  |
| 11 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | 不适用 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7 | 自交工验收合格之日起计算5年 |  |

## 授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人	（姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托	   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、 修改		（项目名称）      标段施工投标文件、签订合 同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：		（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：  （法定代表人亲笔签字） 性别：		年龄：	职务： 	系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

## 投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。 如采用银行保函，银行保函复印件

装订在投标文件中，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于		（投标人名称）（以下称“投标人”）于	年	月	日参 加	（项目名称）	标段施工的投标，	（担保人名称，以下 简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件， 中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不 按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保 证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7日内向你方无条件支付人民币（大写）		元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

传	真：

年    	月	       日

## 项目经理委任书(格式)

(投标人全称)

(工程项目名称标段)项目经理委任书

致：(招标人全称)

(投标人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(工程项目名称 标段)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。

投  标  人：   （公章）

法定代表人：   （职务）

（姓名）

（签字）

日      期：    年   月   日

## 技术支持方案书

1、所投产品技术指标响应情况（根据第七章第六项——系统清单与主要规格参数中要求，提供证明材料逐条佐证）；

2、系统实施的实质性措施和说明：完整、合理且具有实质性措施的详细实施方案和货物（服务）清单等，系统实施方案应包含时间进度安排、安全措施、质量控制等方面；

3、售后服务详细方案；

4、培训方案；

5、其他应说明的事项。

6、售后服务承诺书：包括供货后质保期内售后服务承诺（响应时间、回访巡查方案、故障解决措施、技术人员保障、使用维护成本分析、备品备件价格等内容。）及所有产品在响应技术规格书中质保期的基础上承诺增加延长保质期的时间，如投标人不延长保质期，也须填写明确。

7、主要材料情况表

主要材料情况表（参数响应表）

| 材料名称 | 品牌 | 规格型号及技术参数 | 等级 | 产地及生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：在《第七章 技术规范》“六、系统清单与主要规格参数”中的规格参数为关键技术条款，与上述表格内容进行对比，请各投标人根据本项目招标文件《评标办法》的要求，认真填写上述表格。

- 核心设备品牌响应表

核心设备品牌响应表

| 产品名称 | 选用品牌 | 产地及生产厂家 |
| --- | --- | --- |

## 项目管理机构

## 拟分包项目情况表

| 拟分包的工程项目 | 主要工程内容 | 预计造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  | 注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无” |
| 拟分包工程造价合计（万元） |  |  |

## 合理化建议

备注:1.由投标人自行编写。

2．若无建议，请注明“无”。

## 其他资料

A  江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：（招标人全称）

我单位自愿参加（项目名称）的投标活动，并郑重承诺：

1.在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

2.投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3.无弄虚作假，无围标串标行为，我单位及单位法定代表人、拟投入的项目经理、项目总工均无严重失信记录。

4.若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

5.我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

年     月      日

B不拖欠农民工工资承诺函

致：（招标人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人（法定代表人姓名）以（投标人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

本企业如果中标承建 （项目名称）标段工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动合同法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第 1 条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、我公司严格遵守《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《转发交通运输部办公厅关于切实做好农民工工资支付保障工作的通知》（江苏省交通运输厅苏交建[2017]54号）和《转发江苏省财政厅 发展和改革委员会 经济和信息化委员会 住房和城乡建设厅 人力资源和社会保障厅 交通运输厅 水利厅关于优先解决政府工程拖欠农民工工资问题的通知的通知》（宁财建[2017]1082号）的相关规定，积极缴纳农民工工资保证金，建立农民工工资（劳务费）专用账户，实行农民工实名制管理，按月足额支付农民工工资

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受发包人依照有关规定作出的处罚决定。

5、按照江苏省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》及有关法律规定使用农民工，为本项目所用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险。项目有分包的，要求项目分包人为分包所用农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，并连带承担分包人不为农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险的一切责任。对于短期使用灵活就业的农民工的，规定农民工必须参加其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇职工基本医疗保险。

6、本公司同意：在合同执行期间由发包人代表每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金，发包人视我公司对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

7、本公司同意：不以被发包人拖欠工程款为由拖欠农民工工资。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年      月      日

C承诺函

_____________(招标人名称)：

我方参加了______(项目名称)______标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

⑴若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

⑵若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

⑶我方投标文件中所报的所有资料均为真实有效的。

⑷我方拟投入本项目的项目经理、项目总工目前若有在建项目，则必须在评标前在江苏交通招投标信息管理系统中完成可撤离的备案手续或向评标委员会提交在建项目业主开具的可撤离的证明原件，否则视为我方未投入该人员。

⑸我方所提供的一切与本项目有关的材料，均真实、有效，符合法律、法规规定的其他条件。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格或解除合同，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：______________(签字)

________年_______月________日

## 招标修改书复印件（如有）

## 资格审查文件

表1  企业基本情况表

表2  拟为本合同工程配备人员情况表

表3-a  拟投入本合同工程主要人员情况表

表3-b  拟投入本合同工程主要人员经历表

表4  企业代表工程表

表5  企业在建工程表

表6 拟投入本标段的主要施工机械、设备表

表7  投标人拟投入本合同标段人员组织机构框图

表8投标人与其他单位资产关联、隶属关系框图

表9 拟投入本合同工程主要人员目前状况表

表10 附件清单

注：

1、以上表格，投标人应按规定格式与内容进行填写；涉及企业营业执照、基本账户开户许可证、业绩、人员及人员业绩、主要设备自有证明材料等内容均必须提供证明材料彩色复印件或扫描件，并递交相关材料原件备查，不满足本条要求的不作为评审依据；

2、投标人在“表3-a拟投入本合同工程主要人员情况表”中填报的主要人员至少应包括：项目负责人、项目总工、专职安全员。

3、投标人投入本项目的主要人员若正在某在建工程中任职，则需在“表10 附件清单”中说明在建工程名称、业主联系方式，且在“表10 附件清单”中提供可撤离的证明材料原件（在“表10 附件清单”中提供了证明材料复印件的，原件需递交给招标代理备查），否则视为投标人未投入该人员。

4、资格条件及加分项中业绩证明材料须提供项目交（或竣）工验收证明或业主单位加盖公章的证明材料彩色复印件或扫描件，否则，评标委员会将不予认可。

表1 投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 主要业务 |  |
| 营业（经营）范围 |  |
| 营业执照 | 1.注册号: | 2.信用等级: |
| 建立日期 |  | 现有职工总人数(人) |  |
| 联系方式 | 1.地址: | 2.邮编: |
|  | 3.电话: | 4.传真: |
| 法人代表 | 1.姓名: | 2.职务: | 3.联系电话: |
| 技术负责人 | 1.姓名: | 2.职务: | 3.联系电话: |
| 联系人 | 1.姓名: | 2.职务: | 3.联系电话: |
| 基本户开户行 |  | 基本户户名 |  |
| 基本户账号 |  |

表2拟为本合同工程配备人员情况表

| 类别 | 技术人员 | 管理人员 | 技术工人 | 其他人员 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 |  |  |  |  |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |

表3-a 拟投入本合同工程主要人员情况表

| 拟在本项目中担任职务: | 姓名: | 年龄: | 职称: |
| --- | --- | --- | --- |
| 证书、职称专业及等级: |

注：本表可复制，每人填一表。

表3-b 拟投入本合同工程主要人员经历表

| 拟在本项目中担任职务: |
| --- |
| 姓名: | 专业: | 学历: | 类似工作年限:年 |
| 类似工作经历 |
| 时间 | 职务 | 项目名称及项目概况 |
| ～ |  | 项目名称： 项目概况： |
|  |  | 项目名称： 项目概况： |
|  |  | 项目名称： 项目概况： |
|  |  | 项目名称： 项目概况： |

注：本表可复制，每人填一表，本表中人员应与表3-a中投入人员一致，为表3-a中人员经历情况。

表4 企业代表工程表

| 项目名称： |
| --- |
| 工程地点 |  |
| 合同标段 |  |
| 工程技术指标 |  |
| 合同总价/合同结算价(万元) |  | 竣工质量评定 |  |
| 项目经理 |  | 技术负责人 |  |
| 承建主体队伍 |  |
| 完工日期(年、月) |  | 合同工期/实际工期(天) |  |
| 获奖情况(仅限部、省级以上奖项) |  |
| 业主名称 |  |
| 业主联系人 |  | 联系电话 |  |
| 工程简介 |  |

注：本表可复制，每个业绩填写一表。

表5 企业在建工程表

| 项目名称： |
| --- |
| 工程地点 |  |
| 合同标段 |  |
| 技术等级 |  | 标段属性 |  |
| 工程技术指标 |  |
| 承建主体队伍 |  |
| 项目经理 |  | 技术负责人 |  |
| 合同总价(万元) |  | 剩余工作量(万元) |  |
| 开工日期/合同工期 |  | 预计完工日期 |  |
| 工程形象进度 |  | 业主对履约情况的评价 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主联系人 |  | 联系人电话 |  |

注：本表可复制，每个在建工程需填写一表。

表6  拟投入本标段的主要施工机械、设备表

| 序号 | 机械、设备名称 | 型号 规格 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 数量（台） | 已使用年限(年) | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |  |

表7  投标人拟投入本合同标段人员组织机构框图

表8  投标人与其他单位资产关联、隶属关系框图

注：

本框图用于表示投标人投资参股的关联企业情况、或具有直接管理和被管理关系的母子公司之间的隶属关联情况。投标人如对关联、隶属企业情况隐瞒不报，将视为提供虚假材料而予以查处。

本框图须提供涉及投标人利益关系的所有资产关联情况，应在本框图内明确显示投标人的投资人、母公司、子公司、分公司及其控股和参股公司。

表9  拟投入本合同工程主要人员目前状况表

| 序号 | 投入主要人员姓名 | 拟在本合同段担任职务 | 该人员是否正在某在建工程中任职 | 是否正在参加其他项目的投标（或资格预审） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |
| 2 |  | 专职安全员 |  |  |
| 3 | …… | …… |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：

1、本表中人员应与“表3-a”中投入人员相对应；

2、请按照人员目前所属状况分别在“该人员是否正在某在建工程中任职”与“是否正在参加其他项目的投标（或资格预审）”栏填写“是”或“否”；

3、投标人投入本项目的主要人员（项目经理）若正在参加其他项目的投标（或资格预审），则需在本表中说明，并说明参加的其他项目的名称；

4、投标人投入本项目的主要人员（项目经理）若正在某在建工程中任职，则需说明在建工程名称、业主联系方式，且必须在“表10 附件清单”中提供可撤离的证明材料原件（在“表10 附件清单”中提供了证明材料复印件的，原件需送交招标人备查），否则视为投标人未投入该人员；

5、投标应认真填写本表，如有弄虚作假，或未能出示证明材料原件，则其投标将被否决，且招标人将把本情况上报交通行政主管部门。

### 表10 附件清单

| 证明材料名称 | 页码 |
| --- | --- |
| 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询的投标人信用情况扫描件 |  |
| 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询的投标人信用情况扫描件 |  |
| 其它材料 |  |

注：1、所有附件为复印件，并按“附件清单”的顺序置于“附件清单”后，投标人的附件必须同“附件清单”一一对应，并标明所在位置。

封面格式

正(副)本 南通中理外轮理货有限公司集装箱装卸船智能理货系统扩建项目 标段 投标文件 （报价文件） 投标人：（盖单位章） 年 月 日

## 投标函

（招标人名称）      ：

1．我方已仔细研究			（项目名称）	标段施工招标 文件的全部内容（含补遗书第	    号至第   	号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）        	元（¥	         ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率符合国家规定），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．	（其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

## 已标价工程量清单(按规定格式)

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。

清单的格式从网上下载，下载地址：江苏交通招投标信息管理系统本项目招标公告最下方。

## 合同用款估算表

| 从开工月算起的时间 （月） | 投标人的估算 |
| --- | --- |
|  | 分期 | 累计 |
|  | 金额（元） | （%） | 金额（元） | （%） |
| 第一次开工预付款 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |
| 小计 |  | 100.00 |  |  |
| 投标价： |
| 说 明 |  |

注：1.投标人可按工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。

招标文件附件

附件一：

附件二

# Text boxes

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明